## Slide 1
LAMPIRAN SEMAKAN KEADAAN RUNTIME
K5-PL06-T03-B03: Infrastruktur
38 keadaan dipanelkan daripada 43 keadaan runtime · 2 panel setiap halaman · 20 halaman
DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL
Kepadatan panel adalah UJIAN B2. Dua versi dijana daripada kandungan yang sama; tiada kepadatan dibekukan di sini.
Setiap panel menjawab lima perkara: pencetus, kandungan, beza daripada keadaan asas, cara kembali, dan sumber serta kuasa.

## Slide 2
T03B03-S04 · click-to-reveal
Landform / Earthmound
T03B03-S04-ST-BASE · Keadaan asas
Pencetus: screen entry
Apa yang dipaparkan
  · Landform / Earthmound
  · Fungsi
  · Mewujudkan pemandangan yang menarik secara visual serta mengurangkan kerataan tapak.
  · Berfungsi sebagai penghadang visual atau bunyi.
  · Mengawal dan mengarahkan aliran air permukaan.
  · Fokus Utama Kontraktor
  · Penandaan Tapak (Setting Out)
  · … 4 rekod lagi
Beza daripada keadaan asas
  — ini keadaan asas —
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan masuk. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA setelah syarat selesai dipenuhi.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-002, T03B03-ROW-003, T03B03-ROW-004, T03B03-ROW-005, T03B03-ROW-006, T03B03-ROW-007, T03B03-ROW-008, T03B03-ROW-010, T03B03-ROW-012, T03B03-ROW-014
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S04-ST-01 · Panel pendedahan
Pencetus: Penandaan Tapak (Setting Out) [T03B03-S04-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Lokasi, keluasan tapak, dan ketinggian puncak busut mesti ditanda dengan tepat di tapak mengikut pelan kerja tanah (Earthwork Plan).
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-009
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 1 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 3
T03B03-S04 · click-to-reveal
Landform / Earthmound
T03B03-S04-ST-02 · Panel pendedahan
Pencetus: Bahan Timbus [T03B03-S04-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Bahan tanah yang digunakan mestilah bahan yang sesuai, bebas daripada sisa binaan, akar kayu, dan batu besar. Tanah mestilah diluluskan oleh Pegawai Penguasa (S.O.).
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-011
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S04-ST-03 · Panel pendedahan
Pencetus: Pemadatan Berlapis [T03B03-S04-TRG-03]
Apa yang dipaparkan
  · Busut tanah mesti dibina secara berperingkat dalam lapisan-lapisan tidak melebihi 300mm tebal. Setiap lapisan wajib dipadatkan dengan sempurna menggunakan jentera pemadat (compactor) untuk mengelakkan mendapan (settlement) pada masa hadapan.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-013
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 2 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 4
T03B03-S04 · click-to-reveal
Landform / Earthmound
T03B03-S04-ST-04 · Panel pendedahan
Pencetus: Kecerunan Akhir [T03B03-S04-TRG-04]
Apa yang dipaparkan
  · Kecerunan busut mesti dibentuk mengikut nisbah yang ditetapkan dalam lukisan (cth: 1:3) untuk memastikan kestabilan dan mengelakkan hakisan. Permukaan akhir mesti dilindungi segera dengan rumput atau tanaman penutup bumi.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-015
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S04-ST-ALL_VIEWED · Penanda selesai
Pencetus: semua 4 panel dilihat [T03B03-S04-TRG-ALL]
Apa yang dipaparkan
  Tiada kandungan dipaparkan — penanda sahaja.
Beza daripada keadaan asas
  Tidak dipaparkan; membuka SETERUSNYA.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Bukan keadaan yang dipaparkan. Penanda yang menjadi benar setelah semua pendedahan dilihat, dan inilah yang membuka SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 3 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 5
T03B03-S05 · click-to-reveal
Sub soil drainage
T03B03-S05-ST-BASE · Keadaan asas
Pencetus: screen entry
Apa yang dipaparkan
  · Sub soil drainage
  · Fungsi
  · Mengelakkan tanah daripada menjadi tepu air, yang boleh merosakkan akar tanaman dan menjadikan kawasan tidak boleh digunakan.
  · Fokus Utama Kontraktor
  · Penggalian Peparit
  · Pemasangan Sistematik
  · Sambungan ke Saluran Keluar
  · … 1 rekod lagi
Beza daripada keadaan asas
  — ini keadaan asas —
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan masuk. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA setelah syarat selesai dipenuhi.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-016, T03B03-ROW-017, T03B03-ROW-018, T03B03-ROW-019, T03B03-ROW-020, T03B03-ROW-022, T03B03-ROW-030
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S05-ST-01 · Panel pendedahan
Pencetus: Penggalian Peparit [T03B03-S05-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Peparit (trench) digali mengikut jajaran, kedalaman, dan kecerunan yang ditetapkan dalam Pelan Saliran (Drainage Plan). Kecerunan yang betul adalah kritikal untuk memastikan air mengalir.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-021
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 4 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 6
T03B03-S05 · click-to-reveal
Sub soil drainage
T03B03-S05-ST-02 · Panel pendedahan
Pencetus: Pemasangan Sistematik [T03B03-S05-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Proses pemasangan yang betul adalah kunci kejayaan sistem ini:
  · Lapik peparit dengan kain geotekstil (geotextile fabric).
  · Letakkan lapisan batu kelikir penapis (filter aggregate).
  · Pasang paip berlubang (perforated pipe) dengan lubangnya menghadap ke bawah.
  · Timbus sekeliling paip dengan batu kelikir.
  · Lipat lebihan geotekstil untuk menutup lapisan batu kelikir.
  · Timbus lapisan atas dengan pasir kasar dan tanah atas.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 7 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-023, T03B03-ROW-024, T03B03-ROW-025, T03B03-ROW-026, T03B03-ROW-027, T03B03-ROW-028, T03B03-ROW-029
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S05-ST-03 · Panel pendedahan
Pencetus: Sambungan ke Saluran Keluar [T03B03-S05-TRG-03]
Apa yang dipaparkan
  · Pastikan sistem saliran bawah tanah ini disambungkan ke saluran keluar yang berfungsi seperti parit utama atau sump.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-031
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 5 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 7
T03B03-S05 · click-to-reveal
Sub soil drainage
T03B03-S05-ST-ALL_VIEWED · Penanda selesai
Pencetus: semua 3 panel dilihat [T03B03-S05-TRG-ALL]
Apa yang dipaparkan
  Tiada kandungan dipaparkan — penanda sahaja.
Beza daripada keadaan asas
  Tidak dipaparkan; membuka SETERUSNYA.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Bukan keadaan yang dipaparkan. Penanda yang menjadi benar setelah semua pendedahan dilihat, dan inilah yang membuka SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 6 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 8
T03B03-S06 · click-to-reveal
Dinding Penahan (Retaining Wall)
T03B03-S06-ST-BASE · Keadaan asas
Pencetus: screen entry
Apa yang dipaparkan
  · Dinding Penahan (Retaining Wall)
  · Fungsi
  · Membentuk kawasan rata di lereng bukit, menstabilkan cerun, dan menetapkan sempadan aras.
  · Fokus Utama Kontraktor
  · Lukisan Jurutera
  · Pembinaan Tapak Asas (Foundation)
  · Sistem Perparitan di Belakang Dinding
  · … 1 rekod lagi
Beza daripada keadaan asas
  — ini keadaan asas —
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan masuk. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA setelah syarat selesai dipenuhi.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-032, T03B03-ROW-033, T03B03-ROW-034, T03B03-ROW-035, T03B03-ROW-036, T03B03-ROW-038, T03B03-ROW-040
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S06-ST-01 · Panel pendedahan
Pencetus: Lukisan Jurutera [T03B03-S06-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Dinding penahan mesti dibina dengan mematuhi sepenuhnya Lukisan Struktur Jurutera Bertauliah (Ir.). Sebarang perubahan memerlukan kelulusan jurutera.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-037
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 7 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 9
T03B03-S06 · click-to-reveal
Dinding Penahan (Retaining Wall)
T03B03-S06-ST-02 · Panel pendedahan
Pencetus: Pembinaan Tapak Asas (Foundation) [T03B03-S06-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Tapak asas adalah komponen paling kritikal. Ia mesti dibina di atas tanah yang stabil pada kedalaman dan saiz yang betul.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-039
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S06-ST-03 · Panel pendedahan
Pencetus: Sistem Perparitan di Belakang Dinding [T03B03-S06-TRG-03]
Apa yang dipaparkan
  · Kegagalan dinding penahan selalunya berpunca daripada tekanan air (hydrostatic pressure). Kontraktor wajib memastikan lubang saliran air (weep holes) dibina dan lapisan penapis (seperti batu kelikir) diletakkan di belakang dinding untuk membolehkan air keluar.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-041
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 8 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 10
T03B03-S06 · click-to-reveal
Dinding Penahan (Retaining Wall)
T03B03-S06-ST-ALL_VIEWED · Penanda selesai
Pencetus: semua 3 panel dilihat [T03B03-S06-TRG-ALL]
Apa yang dipaparkan
  Tiada kandungan dipaparkan — penanda sahaja.
Beza daripada keadaan asas
  Tidak dipaparkan; membuka SETERUSNYA.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Bukan keadaan yang dipaparkan. Penanda yang menjadi benar setelah semua pendedahan dilihat, dan inilah yang membuka SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 9 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 11
T03B03-S07 · click-to-reveal
Fencing
T03B03-S07-ST-BASE · Keadaan asas
Pencetus: screen entry
Apa yang dipaparkan
  · Fencing
  · Pagar dibina untuk tujuan keselamatan, menandakan sempadan, privasi, atau sebagai elemen hiasan.
  · Fungsi
  · Mengawal akses, menetapkan sempadan hartanah, dan meningkatkan keselamatan.
  · Fokus Utama Kontraktor
  · Penjajaran Sempadan
  · Pemasangan Tiang
  · … 3 rekod lagi
Beza daripada keadaan asas
  — ini keadaan asas —
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan masuk. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA setelah syarat selesai dipenuhi.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-042, T03B03-ROW-043, T03B03-ROW-044, T03B03-ROW-045, T03B03-ROW-046, T03B03-ROW-047, T03B03-ROW-049, T03B03-ROW-051, T03B03-ROW-053
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S07-ST-01 · Panel pendedahan
Pencetus: Penjajaran Sempadan [T03B03-S07-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Jajaran pagar mesti ditanda mengikut Pelan Ukur Sempadan untuk mengelakkan isu pencerobohan tanah.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-048
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 10 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 12
T03B03-S07 · click-to-reveal
Fencing
T03B03-S07-ST-02 · Panel pendedahan
Pencetus: Pemasangan Tiang [T03B03-S07-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Kestabilan pagar bergantung pada tiangnya. Tiang mesti dipasang pada jarak yang seragam dan ditanam dalam tapak konkrit dengan saiz dan kedalaman yang mencukupi seperti dalam spesifikasi.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-050
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S07-ST-03 · Panel pendedahan
Pencetus: Ketegangan Pemasangan [T03B03-S07-TRG-03]
Apa yang dipaparkan
  · Bagi pagar jenis jejaring (chain-link) atau BRC, ia mesti ditegangkan dengan sempurna untuk mengelakkannya daripada melendut.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-052
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 11 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 13
T03B03-S07 · click-to-reveal
Fencing
T03B03-S07-ST-04 · Panel pendedahan
Pencetus: Kemasan Anti-Karat [T03B03-S07-TRG-04]
Apa yang dipaparkan
  · Pastikan semua komponen keluli mempunyai lapisan pelindung karat yang sempurna seperti tergalvani panas (hot-dip galvanized) atau cat epoksi.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-054
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S07-ST-ALL_VIEWED · Penanda selesai
Pencetus: semua 4 panel dilihat [T03B03-S07-TRG-ALL]
Apa yang dipaparkan
  Tiada kandungan dipaparkan — penanda sahaja.
Beza daripada keadaan asas
  Tidak dipaparkan; membuka SETERUSNYA.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Bukan keadaan yang dipaparkan. Penanda yang menjadi benar setelah semua pendedahan dilihat, dan inilah yang membuka SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 12 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 14
T03B03-S08 · click-to-reveal
Swale/ Natural Drain
T03B03-S08-ST-BASE · Keadaan asas
Pencetus: screen entry
Apa yang dipaparkan
  · Swale/ Natural Drain
  · Swale adalah sejenis parit yang cetek, lebar, dan ditanami dengan rumput atau tumbuhan. Ia merupakan alternatif mesra alam kepada parit konkrit.
  · Swale ialah parit cetek dan lebar yang ditanami tumbuhan, alternatif kepada longkang konkrit, yang memperlahankan aliran dan menggalakkan penyerapan.
  · Fungsi
  · Menguruskan aliran air larian permukaan dengan memperlahankannya, menggalakkan penyerapan air ke dalam tanah, dan menapis bahan cemar.
  · Fokus Utama Kontraktor:
  · Pembentukan Landskap
  · … 2 rekod lagi
Beza daripada keadaan asas
  — ini keadaan asas —
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan masuk. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA setelah syarat selesai dipenuhi.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-055, T03B03-ROW-056, T03B03-ROW-056, T03B03-ROW-057, T03B03-ROW-058, T03B03-ROW-059, T03B03-ROW-060, T03B03-ROW-062
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S08-ST-01 · Panel pendedahan
Pencetus: Pembentukan Landskap [T03B03-S08-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Swale dibentuk melalui kerja penggalian yang minimum untuk menghasilkan satu lekukan yang landai dan lebar, bukannya parit yang dalam dan curam.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-061
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 13 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 15
T03B03-S08 · click-to-reveal
Swale/ Natural Drain
T03B03-S08-ST-02 · Panel pendedahan
Pencetus: Penanaman Tumbuhan [T03B03-S08-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Permukaan swale mesti ditanam dengan spesies rumput atau tumbuhan tahan air yang sesuai. Tumbuh-tumbuhan ini berfungsi untuk menstabilkan tanah, mengelakkan hakisan, dan membantu dalam proses penapisan air.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-063
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S08-ST-ALL_VIEWED · Penanda selesai
Pencetus: semua 2 panel dilihat [T03B03-S08-TRG-ALL]
Apa yang dipaparkan
  Tiada kandungan dipaparkan — penanda sahaja.
Beza daripada keadaan asas
  Tidak dipaparkan; membuka SETERUSNYA.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Bukan keadaan yang dipaparkan. Penanda yang menjadi benar setelah semua pendedahan dilihat, dan inilah yang membuka SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 14 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 16
T03B03-S09 · click-to-reveal
Jalan akses
T03B03-S09-ST-BASE · Keadaan asas
Pencetus: screen entry
Apa yang dipaparkan
  · Jalan akses
  · Jalan akses dalam konteks landskap menyediakan laluan untuk kenderaan penyelenggaraan atau laluan pejalan kaki utama.
  · Fungsi
  · Menyediakan perhubungan dan akses ke seluruh kawasan tapak.
  · Fokus Utama Kontraktor
  · Penyediaan Tapak Asas (Sub-base)
  · Pemasangan Bebendul (Kerb)
  · … 3 rekod lagi
Beza daripada keadaan asas
  — ini keadaan asas —
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan masuk. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA setelah syarat selesai dipenuhi.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-064, T03B03-ROW-065, T03B03-ROW-066, T03B03-ROW-067, T03B03-ROW-068, T03B03-ROW-069, T03B03-ROW-071, T03B03-ROW-073, T03B03-ROW-075
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S09-ST-01 · Panel pendedahan
Pencetus: Penyediaan Tapak Asas (Sub-base) [T03B03-S09-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Kualiti jalan bergantung pada tapak asasnya. Lapisan tanah asal mesti dipadatkan, diikuti dengan lapisan batu kasaran (crusher run) yang dipadatkan mengikut ketebalan yang ditetapkan dalam lukisan.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-070
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 15 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 17
T03B03-S09 · click-to-reveal
Jalan akses
T03B03-S09-ST-02 · Panel pendedahan
Pencetus: Pemasangan Bebendul (Kerb) [T03B03-S09-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Bebendul konkrit dipasang di kedua-dua belah jalan untuk menetapkan jajaran dan menahan lapisan permukaan.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-072
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S09-ST-03 · Panel pendedahan
Pencetus: Lapisan Permukaan [T03B03-S09-TRG-03]
Apa yang dipaparkan
  · Permukaan akhir boleh terdiri daripada pelbagai bahan seperti premix/asphalt, blok turapan (interlocking pavers), atau konkrit bertetulang, dan mesti dibina mengikut spesifikasi yang betul.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-074
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 16 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 18
T03B03-S09 · click-to-reveal
Jalan akses
T03B03-S09-ST-04 · Panel pendedahan
Pencetus: Kamber (Camber) [T03B03-S09-TRG-04]
Apa yang dipaparkan
  · Permukaan jalan mesti dibina dengan sedikit kecerunan melintang dari bahagian tengah ke tepi untuk memastikan air hujan mengalir ke sistem perparitan.
Beza daripada keadaan asas
  Menambah 1 rekod yang tersembunyi dalam keadaan asas.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Panel tertutup apabila ditekan sekali lagi atau apabila panel lain dibuka. Keadaan asas kembali dan sentiasa boleh dicapai. Tiada navigasi berlaku.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-076
  Keputusan: A1, A2
T03B03-S09-ST-ALL_VIEWED · Penanda selesai
Pencetus: semua 4 panel dilihat [T03B03-S09-TRG-ALL]
Apa yang dipaparkan
  Tiada kandungan dipaparkan — penanda sahaja.
Beza daripada keadaan asas
  Tidak dipaparkan; membuka SETERUSNYA.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Bukan keadaan yang dipaparkan. Penanda yang menjadi benar setelah semua pendedahan dilihat, dan inilah yang membuka SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A1, A2
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 17 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 19
T03B03-S11 · static content
Kuiz
T03B03-S11-ST-01 · Item kuiz
Pencetus: Q1 · MULTIPLE_CHOICE [T03B03-S11-TRG-01]
Apa yang dipaparkan
  · Apakah ketebalan maksimum setiap lapisan semasa membina busut tanah (earthmound)?
  · Tidak melebihi 300mm setiap lapisan, dan setiap lapisan dipadatkan.
  · Tidak melebihi 600mm, dipadatkan sekali pada akhir
  · Tiada had ketebalan selagi jentera boleh memadat
  · Satu lapisan penuh sehingga ketinggian puncak
Beza daripada keadaan asas
  Item 1 daripada 5.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Menghantar jawapan membawa pelajar ke item berikutnya. Tiada navigasi kembali antara item kuiz.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-013
  Keputusan: A7
  HAD: Kunci jawapan draf — belum disahkan.
T03B03-S11-ST-02 · Item kuiz
Pencetus: Q2 · MULTIPLE_CHOICE [T03B03-S11-TRG-02]
Apa yang dipaparkan
  · Mengapakah sistem perparitan di belakang dinding penahan adalah wajib?
  · Kerana kegagalan dinding penahan selalunya berpunca daripada tekanan air (hydrostatic pressure).
  · Kerana ia mengurangkan kos konkrit dinding
  · Kerana ia diperlukan untuk kemasan estetik belakang dinding
  · Kerana ia menggantikan keperluan tapak asas
Beza daripada keadaan asas
  Item 2 daripada 5.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Menghantar jawapan membawa pelajar ke item berikutnya. Tiada navigasi kembali antara item kuiz.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-041
  Keputusan: A7
  HAD: Kunci jawapan draf — belum disahkan.
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 18 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 20
T03B03-S11 · static content
Kuiz
T03B03-S11-ST-03 · Item kuiz
Pencetus: Q3 · MULTIPLE_CHOICE [T03B03-S11-TRG-03]
Apa yang dipaparkan
  · Pelan manakah yang menentukan jajaran pagar di tapak?
  · Pelan Ukur Sempadan.
  · Pelan Saliran
  · Lukisan Struktur Jurutera
  · Pelan Susun Atur Tanaman
Beza daripada keadaan asas
  Item 3 daripada 5.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Menghantar jawapan membawa pelajar ke item berikutnya. Tiada navigasi kembali antara item kuiz.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-048
  Keputusan: A7
  HAD: Kunci jawapan draf — belum disahkan.
T03B03-S11-ST-04 · Item kuiz
Pencetus: Q4 · MULTIPLE_CHOICE [T03B03-S11-TRG-04]
Apa yang dipaparkan
  · Apakah fungsi kamber (camber) pada permukaan jalan akses?
  · Memberikan kecerunan melintang dari tengah ke tepi supaya air tidak bertakung di permukaan.
  · Menambah ketebalan lapisan permukaan di bahagian tengah
  · Menandakan sempadan jalan untuk pemandu
  · Menahan lapisan permukaan daripada bergerak ke tepi
Beza daripada keadaan asas
  Item 4 daripada 5.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Menghantar jawapan membawa pelajar ke item berikutnya. Tiada navigasi kembali antara item kuiz.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-076
  Keputusan: A7
  HAD: Kunci jawapan draf — belum disahkan.
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 19 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL

## Slide 21
T03B03-S11 · static content
Kuiz
T03B03-S11-ST-05 · Item kuiz
Pencetus: Q5 · MULTIPLE_RESPONSE [T03B03-S11-TRG-05]
Apa yang dipaparkan
  · Pilih SEMUA ciri yang menepati swale sebagai alternatif kepada longkang konkrit.
  · Parit yang cetek dan lebar
  · Ditanami rumput atau tumbuhan tahan air
  · Memperlahankan aliran air larian permukaan
  · Menggalakkan penyerapan air ke dalam tanah
  · Dilapisi konkrit di seluruh permukaannya
  · Direka untuk mempercepatkan aliran ke saluran keluar
Beza daripada keadaan asas
  Item 5 daripada 5.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Menghantar jawapan membawa pelajar ke item berikutnya. Tiada navigasi kembali antara item kuiz.
Sumber dan kuasa
  Baris: T03B03-ROW-056, T03B03-ROW-058, T03B03-ROW-063
  Keputusan: A7
  HAD: Kunci jawapan draf — belum disahkan.
T03B03-S11-ST-RESULT · Keputusan kuiz
Pencetus: item terakhir dihantar [T03B03-S11-TRG-RESULT]
Apa yang dipaparkan
  · Markah lulus 60 peratus
Beza daripada keadaan asas
  Markah dipaparkan selepas item kelima.
Cara pelajar kembali / meneruskan
  Keadaan akhir bagi skrin ini. Pelajar meneruskan dengan SETERUSNYA.
Sumber dan kuasa
  Tiada baris modul — keadaan struktur
  Keputusan: A7
Lampiran keadaan · 2 panel/halaman · halaman 20 daripada 20 · DRAFT_FOR_BARIAH_REVIEW · NOT_INSTRUCTIONALLY_APPROVED · NOT_LEARNER_FACING_FINAL